Modello B

DEFINIZIONE DEL PERCORSO CURRICOLARE ANNUALE

DISCIPLINA “analisi chimica strumentale e Laboratorio”

Anno di corso 2025-2026

| Microcompetenze Stati di apprendimento al termine dell’anno scolastico. CONOSCENZE TEORICHE ED APPLICATIVE | CONTENUTI |
| --- | --- |
| • acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate | Elettrodi, classificazione potenziale di elettrodo -La legge di Nernst Strumentazione: Elettrodi di riferimento - Elettrodi di misura: elettrodo a vetro Metodi di analisi Misura del pH, definizione - Titolazioni potenziometriche acido-base; Spettrofotometria ultravioletta/visibile (UV/VIS) UV lontano, UV vicino, visibile L’assorbimento dei composti organici Legge di Lambert-Beer Strumentazione: lo spettrofotometro monoraggio e doppio raggio I cromofori nella spettrofotometria UV -visibile Analisi qualitativa Analisi quantitativa Metodo della retta di taratura. Laboratorio: registrazione di spettri di assorbimento Determinazione di alcuni analiti (olio di oliva e di semi, ammoniaca, nitrati, permanganato) Spettrofotometro IR: schema a blocchi e descrizione dei principali componenti dello strumento. Curva di assorbimento, numero d’onda, picchi caratteristici dei principali gruppi funzionali dei composti organici. Cromatografia Meccanismi chimico-fisici della separazione Classificazione delle tecniche cromatografiche: Cromatogramma Grandezze, equazioni e parametri fondamentali Cromatografia su strato sottile, analisi degli amminoacidi. Gas cromatografia Principi, campi di applicazioni e classificazione delle tecniche Fase mobile (carrier) e fase stazionarie Il Gascromatografo Cromatografia in fase liquida a elevate prestazioni (HPLC), cenni Principi, campi di applicazioni e classificazione delle tecniche HPLC Descrizione e uso dei cromatografi disponibili in laboratorio Analisi quantitativa e qualitativa |